## Sheet1
大学生公寓E楼电热水器更换采购项目需求表
名称 | 品牌型号 | 需求参数 |  | 能否响应 | 数量 | 最高限单价（元） | 最高限总价（元） | 单价报价（元） | 总价报价（元）
电热水器 | 海尔统帅60升F1PROK、海尔统帅LEC6001HD-F3MINI | 技术参数 | 1.外观尺寸：因现场安装条件受限，安装距离不得超过720mm | 必填 | 35 | 1085 | 37975 | 必填 | 必填
|  |  | 2.容量：60L | 必填
|  |  | 3.防水等级：IPX4 | 必填
|  |  | 4.能效等级：一级能效 | 必填
|  |  | 5.额定功率：大于2000W | 必填
|  |  | 6.安全性能：防电墙 | 必填
|  |  | 7.设备品牌、型号、数量及配置与响应完全一致。 | 必填
|  | 服务要求 | 1.质保需求：整机质保：不低于3年(含主机、内胆、加热管、温控、主板、外壳)。 | 必填
|  |  | 2.供货需求：合同签订完成后15个工作日内完成安装调试。 | 必填
|  |  | 3.维保需求：24小时内及时响应。 | 必填
|  |  | 4.免费拆除旧机器至采购人指定地点，免费安装调试新热水器。 | 必填
合计 | [6 empty] | 37975