## Sheet1
大学生公寓E楼电热水器采购需求参数
名称 | 需求参数 |  | 能否响应 | 数量 | 最高限单价（元） | 最高限总价（元） | 品牌型号 | 单价报价（元） | 总价报价（元）
电热水器 | 推荐品牌：美的、海尔、AO史密斯（或同档次及以上） | 1.外观尺寸：不超过长度680mm*直径450mm | 必填 | 35 | 1085 | 37975 | 品牌： （必填） 型号： （必填） | 必填 | 必填
|  | 2.容量：60L | 必填
|  | 3.防水等级：IPX4 | 必填
|  | 4.能效等级：一级能效 | 必填
|  | 5.额定功率：大于2000W | 必填
|  | 6.安全性能：防电墙、出水断电 | 必填
|  | 7.实际供货产品品牌、型号、数量及配置等具体参数必须与参与报价的参数完全一致 | 必填
| 服务要求 | 1.质保需求：整机质保：不低于3年(含主机、内胆、加热管、温控、主 板、外壳)。 | 必填
|  | 2.供货需求：合同签订完成后15个工作日内完成安装调试。 | 必填
|  | 3.维保需求：24小时内及时响应。 | 必填
|  | 4.免费拆除旧机器至采购人指定地点，免费安装调试新热水器 | 必填
合计 | [5 empty] | 37975 | —— | —— | 必填